ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πρόγραμμα MED

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 1ο

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Προμηθευτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένωση ή σύμπραξη ή κοινοπραξία) που λαμβάνει μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά για την «Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Του Κτιρίου Γραφείων Της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Με Νέα Πιστοποιημένα Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης».

Σε αυτόν τον ορισμό περιλαμβάνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι διάδοχοι και οι εντολοδόχοι του προσφέροντος.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΄Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο προσφέρων που επιλέγεται από τον πελάτη και υπογράφει σύμβαση για την «Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Του Κτιρίου Γραφείων Της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Με Νέα Πιστοποιημένα Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης»

Σε αυτόν τον ορισμό περιλαμβάνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι διάδοχοι και οι εντολοδόχοι του αναδόχου.

ΠΕΛΑΤΗΣ

Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ή ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Προμήθεια ή υαλοπίνακες σημαίνει και περιλαμβάνει την προμήθεια των υαλοπινάκων οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη και την τοποθέτησή τους στα γραφεία του κτιρίου του πελάτη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έγγραφο που δίνει ο ανάδοχος στον πελάτη από το οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προμήθειας των υαλοπινάκων και είναι πλέον έτοιμοι για παραλαβή.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Η συμφωνία μεταξύ πελάτη και αναδόχου για την πραγματοποίηση της προμήθειας. Περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ημερομηνία που η αρμόδια για την παραλαβή επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, με το οποίο η προμήθεια γίνεται αποδεκτή από τον πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΧΩΡΟΙ

Τόπος εκτός εκείνων του αναδόχου, όπου πρόκειται να παραδοθούν και να εγκατασταθούν οι υαλοπίνακες.

ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία των υαλοπινάκων, απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα και με αξιοπιστία.

2. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υαλοπινάκων, περιγράφονται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υαλοπίνακες θα παραδοθούν τοποθετημένοι στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη).

Ορίζεται ότι η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας. Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούμενα.

Άρθρο 2ο

(Αντικείμενο του διαγωνισμού και προϋπολογισμός)

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Του Κτιρίου Γραφείων Της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Με Νέα Πιστοποιημένα Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης» με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου.

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύει αποκλειστικά η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (30.350,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ZeroCO2» του Προγράμματος «MED» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Άρθρο 3ο

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη) την Δευτέρα 8/10/2012 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη προθεσμίας παράδοσης των προσφορών). Προσφορά που κατατίθεται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμη, δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.

Άρθρο 4ο

(Δικαιούμενοι συμμετοχής)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- φυσικά πρόσωπα

- νομικά πρόσωπα

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συναφθεί συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•	Ότι στην προσφορά η οποία υπογράφεται από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση αναγράφεται απαραιτήτως το μέρος των προϊόντων τα οποία θα προμηθεύσει κάθε πρόσωπο.

•	Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συναφθεί συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μη δυνάμενου να ανταποκριθεί μέλους της ένωσης. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε..

Άρθρο 5ο

(Φάκελος προσφοράς)

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην ελληνική και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων προϊόντων τα οποία μπορεί να είναι στην αγγλική ή γερμανική ή ιταλική ή γαλλική γλώσσα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :

  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

  - Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου που υποβάλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail). Σε περίπτωση ένωσης προσώπων πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Στην προσφορά απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και αντιπροσφορές.

Μέσα στον κυρίως φάκελο αυτό θα περιέχονται τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», η «Τεχνική Προσφορά» και η «Οικονομική Προσφορά». Θα πρέπει να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει :

- Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που ζητούνται στο 6ο άρθρο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Τη «Τεχνική Προσφορά» που ζητείται στο 7ο άρθρο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Την «Οικονομική Προσφορά» που ζητείται στο 8ο άρθρο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.

Άρθρο 6ο

(Δικαιολογητικά συμμετοχής)

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν τη σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής :

- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι α) συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης ή επανάληψης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε..

- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των χώρων και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει στον πελάτη εγκατεστημένους και σε πλήρη και καλή λειτουργία τους υαλοπίνακες σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του προμηθευτή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής.

Άρθρο 7ο

(Τεχνική προσφορά)

Στη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχονται:

- Οι συμπληρωμένοι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι) και όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υαλοπινάκων. Επίσης, πιστοποιητικά, προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην ελληνική ή αγγλική ή γερμανική ή ιταλική ή γαλλική γλώσσα.

- Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι παραδόσεις, εφόσον βέβαια υπάρχουν, ιδίας φίρμας και τύπου υαλοπινάκων των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, από τον προμηθευτή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους φορείς. Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή και η χρονολογία παράδοσης. Επίσης θα πρέπει να επισυναφθούν επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής και αν είναι δυνατό επικυρωμένα αντίγραφα επιστολών με σχόλια της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την υποστήριξη και την ποιότητα συνεργασίας με τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν μαζί με τη Τεχνική Προσφορά, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 8ο

(Οικονομική προσφορά)

Στην «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχεται ο συμπληρωμένος πίνακας οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ) όπου θα αναγράφεται η προσφορά του προμηθευτή σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση και τοποθέτηση των υαλοπινάκων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τους υαλοπίνακες που προσφέρει ο προμηθευτής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο προσφέρων θα λάβει υπόψη του ότι στον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας έχει υπολογιστεί και το ποσό των 1.750 ευρώ το οποίο αφορά σε εργασίες μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κουφωμάτων του κτιρίου των γραφείων οι οποίες επιβάλλονται για τη σωστή λειτουργία τους μετά τη τοποθέτηση των υαλοπινάκων. Στο ποσό αυτό δεν θα υπολογιστεί έκπτωση.

Άρθρο 9ο

(Ισχύς προσφοράς)

Η προσφορά ισχύει επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Άρθρο 10ο

(Τρόπος αξιολόγησης των προσφορών – Ανακήρυξη μειοδότη)

- Όταν η οριζόμενη ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής της προσφοράς παρέλθει, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο.

- Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την επιτροπή αξιολόγησης.

- Θα αξιολογηθούν συνολικά δύο ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων υαλοπινάκων.

Α’ Ενότητα : Τεχνική ποιότητα, αξία και αποδοτικότητα

Συντελεστής βαρύτητας: 50% της τεχνικής αξιολόγησης

Για τη βαθμολόγηση αυτής της ενότητας θα ληφθούν υπόψη: στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ενεργειακή απόδοση, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η περιγραφή της εργασίας και των υλικών που θα εξασφαλίζουν τη σωστή συναρμογή των υαλοπινάκων/υαλοστασίων με τα υπάρχοντα κουφώματα ώστε να εξασφαλιστεί η αεροστεγάνωση και η ενεργειακή απόδοσή τους καθόσον τα υπάρχοντα κουφώματα θα παραμείνουν στη θέση τους και επί αυτών μετά την απομάκρυνση των παλαιών υαλοπινάκων/υαλοστάσιων θα τοποθετηθούν οι νέοι υαλοπίνακες/υαλοστάσια.

Β’ Ενότητα : Τεχνική αξιοπιστία και υποστήριξη

Συντελεστής βαρύτητας: 50% της τεχνικής αξιολόγησης

Για τη βαθμολόγηση της ενότητας θα ληφθούν υπόψη: περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας κατά την οποία ο πελάτης δεν βαρύνεται με δαπάνη, η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Βαθμολογία

Α΄ Ενότητα

Τεχνική ποιότητα, αξία και αποδοτικότητα (ΒΑ)		65 	85	100

Β΄ Ενότητα

Τεχνική αξιοπιστία και υποστήριξη (ΒΒ)			65	85	100

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που παρουσιάζει, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντίθετα δεν απορρίπτεται προσφορά αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

- Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή, βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ενοτήτων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ενότητας καθορίζεται στους 85 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά των τεχνικών προδιαγραφών.

Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι τους 100 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παραπάνω βαθμολογία θα μειώνεται μέχρι τους 65 βαθμούς στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά παραδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε ενότητας είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας της ενότητας επί τη βαθμολογία της και η συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ενοτήτων, δηλαδή :

ΣΒ = (0,50 x BA) + (0,50 x ΒΒ)

όπου :

ΒΑ: 	βαθμολογία Α’ ενότητας

ΒΒ:	βαθμολογία Β’ ενότητας

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο συνολικής βαθμολογίας προς την τιμή της οικονομικής προσφοράς (ΟΠ) χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή:

ΣΠ = ( ΣΒ / ΟΠ ) x 10.000

- Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή αξιολόγησης, υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για την λήψη της τελικής απόφασης και την κατακύρωση της προμήθειας.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 11ο

(Ενστάσεις)

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην επιτροπή αξιολόγησης μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή αξιολόγησης η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. ο οποίος αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 12ο

(Χρόνος παράδοσης – χρονοδιάγραμμα – διαδικασία)

Η παράδοση των υαλοπινάκων θα γίνει εντός 35 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους και είναι εν πλήρη και καλή λειτουργία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον πελάτη για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (πιστοποιητικό παράδοσης).

Άρθρο 13ο

(Παραλαβή του εξοπλισμού)

Η προσωρινή παραλαβή των υαλοπινάκων θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής η οποία θα ορισθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., μετά από εξέταση και πρακτικές δοκιμές στις οποίες θα τους υποβάλει κατά την κρίση της.

Συγκεκριμένα με την παράδοση των υαλοπινάκων αρχίζει η διαδικασία εξέτασης και δοκιμών τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργασίμων ημερών μετά την πάροδο των οποίων ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει εγγράφως στον ανάδοχο είτε την προσωρινή παραλαβή είτε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί αυτή να γίνει.

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι οι υαλοπίνακες ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις τεχνικές προδιαγραφές και είναι απολύτως σύμφωνοι με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που οι υπό παραλαβή υαλοπίνακες δεν είναι σύμφωνοι με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και στις τεχνικές προδιαγραφές και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς/αυτές, τότε δεν θα παραληφθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές και τις αποκλίσεις, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει με την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και είναι μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης των υαλοπινάκων.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με άλλους που να πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Η οριστική παραλαβή γίνεται από την επιτροπή παραλαβής με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των υαλοπινάκων σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας πρόσκλησης.

Άρθρο 14ο

(Ρήτρα Ενεργειακής απόδοσης)

Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων υαλοπινάκων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης με την εφαρμογή των προσφερόμενων υαλοπινάκων πρέπει να επιτευχθεί το ενεργειακό αποτέλεσμα βάσει των υπολογισμών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το προσδοκώμενο ενεργειακό όφελος είναι τουλάχιστον 15% το οποίο αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση του κτιρίου γραφείων του πελάτη. Η αποτίμηση του ενεργειακού οφέλους θα βασιστεί στη σύγκριση των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων πετρελαίου θέρμανσης πριν και μετά την παρέμβαση και θα αφορά στη χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες.

Μετά το πέρας των υπολογισμών εάν διαπιστωθεί ότι το ενεργειακό όφελος δεν επιτυγχάνεται, τότε ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καμία χρέωση του πελάτη, να αποκαταστήσει τις διαφορές και τις αποκλίσεις ώστε οι υαλοπίνακες να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει αποζημίωση (Α) στον πελάτη έργου ίση με τη διαφορά του πραγματικού ενεργειακού οφέλους (ΔΕΟ) με το ελάχιστο προσδοκώμενο όφελος επί του κόστους της επένδυσης (Κ), δηλαδή Α(€) = ΔΕΟ(%) * Κ(€). Απόκλιση του επιτυγχανόμενου ενεργειακού οφέλους σε σχέση με το προσδοκώμενο μέχρι 3% απαλλάσσεται της αποζημίωσης.

Άρθρο 15ο

(Πληρωμές)

Η πληρωμή της αξίας των υαλοπινάκων θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου του αναδόχου και αφού προηγηθεί η προσωρινή παραλαβή των υαλοπινάκων, από την επιτροπή παραλαβής.

Η πληρωμή θα είναι σταδιακή και πρόκειται να γίνει ως εξής

- 30% με την παράδοση των υαλοπινάκων.

- 70% με την οριστική παραλαβή τους.

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στην προσφορά σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής – εξόφλησης της αξίας των υαλοπινάκων ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον πελάτη δεν θα ληφθεί υπόψη από τον πελάτη και δεν δημιουργεί καμιά υποχρέωση του πελάτη προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του πελάτη.

Άρθρο 16ο

(Γενικά)

Για τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης για την πραγματοποίηση της προμήθειας δύναται να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού εφόσον προκύψει ανάγκη επέκτασης της προμήθειας που συνίστανται στην επανάληψη προμήθειας υλικών παρόμοιων αυτών που ανατίθενται με τη σύμβαση στον ανάδοχο από τον πελάτη.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Νατάσα Κλήμη, τηλ. 22810 88834, φαξ: 22810 87982, e-mail: info@e-cyclades.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τον προμηθευτή.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων

α) Στήλη α/α:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή:

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα, παράγραφος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου με τα οποία υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί/υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.

# Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Πίνακας Π.1

Ποσότητες προμήθειας

| α/α | Είδος - Περιγραφή | Διαστάσεις | Ποσότητα | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Υαλόθηρα με φεγγίτη σταθερό | 3,10 μ. Χ 1,20 μ. | 2 | δίφυλλη |
| 2. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 2,40 μ. Χ 1,00 μ. | 2 | δίφυλλο |
| 3. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 2,20 μ. Χ 1,10 μ. | 17 | δίφυλλο |
| 4. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 1,90 μ. Χ 0,90 μ. | 2 | δίφυλλο |
| 5. | Υαλοστάσιο | 0,60 μ. Χ 0,50 μ. | 2 | μονόφυλλο |
| 6. | Υαλοστάσιο | 0,40 μ. Χ 0,40 μ. | 1 | μονόφυλλο |
| 7. | Υαλοστάσιο | 1,40 μ. Χ 1,30 μ. | 2 | δίφυλλο |
| 8. | Υαλοστάσιο | 1,70 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | δίφυλλο |
| 9. | Υαλοστάσιο | 2,00 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | δίφυλλο |
| 10. | Υαλοστάσιο | 0,70 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | μονόφυλλο |
| 11. | Ανάκληση 2φυλλη | 2-3,5 τ.μ. | 4 | σετ |
| 12. | Ανάκληση 2φυλλη | 1-2 τ.μ. | 23 | σετ |
| 13. | Ανάκληση 1φυλλη | 1 τ.μ. | 3 | σετ |
| 14. | Καΐτια ξύλινα | 0,55 μ. Χ 0,068 μ. | 14 | Τεμάχια |

Πίνακας Π.2

Προδιαγραφές προμήθειας

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ξυλεία ξηραντηρίου μεράντι τρικολλητή α΄ ποιότητας για υαλοστάσια με υγρασία κατάλληλη για βαφή από υδατοδιαλυτά βερνίκια ή λάκες | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Κασώματα στις υαλόθηρες και στα υαλοστάσια 68 χλτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ξύλινα πλαίσια (τζαμιλίκια) διατομής 68 Χ 86 χλτ. Στις υαλόθηρες θα υπάρχει ταμπλάς 100 εκατ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Εξωτερικό τμήμα του κάτω μέρους του κασώματος (κατωκάσι) των υαλοστασίων διατομής 123 Χ 68 χλτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Καΐτια ξύλινα διατομής 55 Χ 68 χλτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Πρεβάζια εσωτερικά διατομής 12 Χ 55 χλτ. από μεράντι | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Σιδηρικά υαλοστασίων ρυθμιζόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Σετ μηχανισμού ανάκλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Πόμολα τριών θέσεων όπου υπάρχει μηχανισμός ανάκλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Διπλή θερμομονωτική υάλωση αποτελούμενη από ένα τζάμι των 4 χλτ., ένα τζάμι των 6 χλτ. και διάκενο 15 χλτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | ## Υαλοπίνακας με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-E) | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Διπλά λάστιχα στεγάνωσης στα υαλοστάσια (και στην κάσα και στην εσωτερική περίμετρο των εσωφύλλων) για επιπλέον στεγανοποίηση και αυξημένη ηχομόνωση | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Νεροσταλλάκτες στο κατωκάσι των υαλοστασίων και υαλοθηρών από αναδιωμένο αλουμίνιο για την απορροή του νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Βαφή με χρώματα εμποτισμού, οικολογικά και πιστοποιημένα | NAI |  |  |
| 15. | Η βαφή να πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας για καλύτερη πρόσφυση πάνω στην ξύλινη επιφάνεια | NAI |  |  |
| 16. | Συντελεστής θερμοπερατότητας, Ug (ΕΝ 10077-1) < 2,20 W/(m2Κ) | NAI |  |  |
| 17. | Αεροδυναμική αντοχή (ΕΝ 12210) κατηγορία C3/B3 | NAI |  |  |
| 18. | Στεγανότητα κατά καταρρακτώδη βροχή (ΕΝ 12208) κατηγορία 9Α | NAI |  |  |
| 19. | Διαπερατότητα αέρος (ΕΝ 12207) κατηγορία 4 | NAI |  |  |
| 20. | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 του προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 του κατασκευαστή εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον προμηθευτή | NAI |  |  |
| 22. | Σήμανση των προϊόντων με CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΕ | NAI |  |  |
| 23. | Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών | NAI |  |  |
| 24. | Ενεργειακή απόδοση (άρθρο 14 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) | NAI |  |  |
| 25. | Ο αριθμός των ωρών που θα χρειαστεί ένας τεχνικός του αναδόχου να μεταβεί στην έδρα του πελάτη (που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός) σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς ή δυσλειτουργίας του, ανέρχεται σε δύο (2) | NAI |  |  |

Πίνακας Π.3

Επεξηγήσεις του προμηθευτή

Περιγραφή της εργασίας και των υλικών που θα εξασφαλίζουν τη σωστή συναρμογή των υαλοπινάκων/υαλοστασίων με τα υπάρχοντα κουφώματα ώστε να εξασφαλιστεί η αεροστεγάνωση και η ενεργειακή απόδοσή τους.

Περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας κατά την οποία ο πελάτης δεν βαρύνεται με δαπάνη, η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

…………………………

(Υπογραφή & Σφραγίδα του Προμηθευτή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

|  |  |  |  |  | Αξία Αγοράς |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος - Περιγραφή | Διαστάσεις | Ποσότητα | Τύπος | Τιμή Μονάδας | Σύνολο |  |
| 1. | Υαλόθηρα με φεγγίτη σταθερό | 3,10 μ. Χ 1,20 μ. | 2 | δίφυλλη |  |  |  |
| 2. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 2,40 μ. Χ 1,00 μ. | 2 | δίφυλλο |  |  |  |
| 3. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 2,20 μ. Χ 1,10 μ. | 17 | δίφυλλο |  |  |  |
| 4. | Υαλοστάσιο με φεγγίτη σταθερό | 1,90 μ. Χ 0,90 μ. | 2 | δίφυλλο |  |  |  |
| 5. | Υαλοστάσιο | 0,60 μ. Χ 0,50 μ. | 2 | μονόφυλλο |  |  |  |
| 6. | Υαλοστάσιο | 0,40 μ. Χ 0,40 μ. | 1 | μονόφυλλο |  |  |  |
| 7. | Υαλοστάσιο | 1,40 μ. Χ 1,30 μ. | 2 | δίφυλλο |  |  |  |
| 8. | Υαλοστάσιο | 1,70 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | δίφυλλο |  |  |  |
| 9. | Υαλοστάσιο | 2,00 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | δίφυλλο |  |  |  |
| 10. | Υαλοστάσιο | 0,70 μ. Χ 1,20 μ. | 1 | μονόφυλλο |  |  |  |
| 11. | Ανάκληση 2φυλλη | 2-3,5 τ.μ. | 4 | σετ |  |  |  |
| 12. | Ανάκληση 2φυλλη | 1-2 τ.μ. | 23 | σετ |  |  |  |
| 13. | Ανάκληση 1φυλλη | 1 τ.μ. | 3 | σετ |  |  |  |
| 14. | Καΐτια ξύλινα | 0,55 μ. Χ 0,068 μ. | 14 | Τεμάχια |  |  |  |
|  | Μερικό σύνολο Α΄ |  |  |  |  |  |  |
|  | Έκπτωση (…..%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Μερικό σύνολο Α΄ μετά την έκπτωση |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Εργασίες μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κουφωμάτων |  |  |  |  | 1.750,00 |  |
|  | Μερικό Σύνολο Β΄ |  |  |  |  | 1.750,00 |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Μερικό σύνολο Α΄ μετά την έκπτωση + Μερικό Σύνολο Β΄) |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ (…..%) επί του γενικού συνόλου |  |  |  |  |  |  |

(Να συμπληρωθεί το ποσοστό της έκπτωσης και του ΦΠΑ)

…………………………

(Υπογραφή & Σφραγίδα του Προμηθευτή)